## Sheet1
可変両電源 ADC読み取り値 2014.12.12
電池電源 単三×10×2 負荷なし（オープン）
電池＋ | 13.75 |  |  | 13.7 |  |  | 13.66 |  |  | 13.62
電池－ | -12.95 |  |  | -12.89 |  |  | -13.83 |  |  | -12.77
出力＋ | 2.51 |  |  | 3.3 |  |  | 4.98 |  |  | 9
出力－ | -2.51 |  |  | -3.31 |  |  | -4.98 |  |  | -8.99
※単位はV(以下同）
ADC値 | 613 | 529 |  | 640 | 528 |  | 696 | 528 |  | 830 | 527
| 444 | 529 |  | 416 | 529 |  | 359 | 528 |  | 223 | 527
※ADC名 | ADC0 | ADC2
（以下同） | ADC1 | ADC3
計算値 | 2.5013 | - |  | 3.335 | - |  | 5.0025 | - |  | 9.0224 | -
| -2.519 | - |  | -3.3191 | - |  | -5.0083 | - |  | -9.0091 | -
誤差 | -0.3483% | - |  | 1.061% | - |  | 0.4521% | - |  | 0.2488% | -
| 0.3577% | - |  | 0.2757% | - |  | 0.5687% | - |  | 0.212% | -
電池電源 単三×9×2 負荷なし（オープン）
電池＋ | 12.18 |  |  | 12.15 |  |  | 12.11 |  |  | 12.08
電池－ | -11.65 |  |  | -11.61 |  |  | -11.56 |  |  | -11.53
出力＋ | 2.5 |  |  | 3.29 |  |  | 5 |  |  | 9.01
出力－ | -2.48 |  |  | -3.31 |  |  | -5.01 |  |  | -9
ADC値 | 602 | 517 |  | 628 | 517 |  | 685 | 517 |  | 820 | 516
| 433 | 518 |  | 405 | 518 |  | 347 | 517 |  | 212 | 517
計算値 | 2.531 | - |  | 3.3052 | - |  | 5.0025 | - |  | 9.0522 | -
| -2.519 | - |  | -3.3488 | - |  | -5.038 | - |  | -9.0387 | -
誤差 | 1.241% | - |  | 0.463% | - |  | 0.05031% | - |  | 0.468% | -
| 1.572% | - |  | 1.171% | - |  | 0.558% | - |  | 0.4299% | -
電池電源 単三×10×2 負荷100Ω（実測値：99.64Ω）
目標電流 | 20mA |  |  | 50mA |  |  | 100mA
電池＋ | 13.36 |  |  | 13.1 |  |  | 12.73
電池－ | -12.63 |  |  | -12.57 |  |  | -12.53
出力＋ | 2.02 |  |  | 5.02 |  |  | 10.02
シャントR | 0.0094 | 20 | mA | 0.0235 | 50 | mA | 0.0469 | 99.7872 | mA
ADC値 | 593 | 526 |  | 696 | 526 |  | 865 | 526
| 395 | 547 |  | 395 | 579 |  | 395 | 630
電圧計算値 | 1.9951 |  |  | 5.0621 |  |  | 10.0944
電流計算値 | 0.0094939 | 20.1998 | mA | 0.023961 | 50.9803 | mA | 0.047017 | 100.0369 | mA
電圧誤差 | -1.235% |  |  | 0.838% |  |  | 0.7421%
電流誤差 | 0.9988% | 0.9988% |  | 1.961% | 1.961% |  | 0.2502% | 0.2502%
電池電源 単三×10×2 負荷10Ω（実測値：9.97Ω）
目標電流 | 150mA |  |  | 300mA
電池＋ | 12.31 |  |  | 11.3
電池－ | -12.54 |  |  | -12.47
出力＋ | 1.488 |  |  | 2.98
シャントR | 0.07 | 148.9362 | mA | 0.1411 | 300.2128 | mA
ADC値 | 578 | 525 |  | 631 | 525
| 394 | 681 |  | 395 | 741
電圧計算値 | 1.5782 |  |  | 3.1563
電流計算値 | 0.070526 | 150.0554 | mA | 0.097651 | 207.769 | mA
電圧誤差 | 6.06% |  |  | 5.918%
電流誤差 | 0.7515% | 0.7515% |  | -30.79% | -30.79%
計算式
R1 | 9956 | Ω
R3 | 9909 | Ω
R9 | 1995 | Ω
R10 | 1997 | Ω
R8 | 989.1 | Ω
R11 | 9886 | Ω
R5 | 0.47 | Ω
VCC | 5.09 | V
P-Rate(正電圧分圧比) |  | R9/(R1+R9) |  | 0.16693
N-Rate(負電圧分圧比) |  | R10/(R3+R10) |  | 0.16773
I-Rate(電流増幅率) |  |  | (R8+R11)/R8 |  | 10.9949
正電圧 | (ADC0 - ADC2) * VCC / 1024 / P-Rate
負電圧 | (ADC1 - ADC2) * VCC / 1024 / N-Rate
電流 | (ADC3 - ADC2) * VCC / 1024 / I-Rate / R5